PRAVILNIK ZA DOBIVANJE

STATUSA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKE INSTALACIJE

Zelina-plin  2001/2016

Zelina – plin d.o.o.

1

Temeljem Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/2015), u skladu sa Zakonom o tržištu plina (NN 28/13 i 14/14), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), Općim uvjetima opskrbe plinom (NN158/13), direktor Društva Zelina – plina d.o.o., K.Krizmanić 1, Sv.I.Zelina, Saša Sever, struč.spec.ing.el., dana 29. prosinca 2016. g. donosi

PRAVILNIK

ZA DOBIVANJE STATUSA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKE INSTALACIJE –

Zelina-plin 2001/2016

za građenje plinske instalacije koja se priključuje na distribucijski sustav

ODS Zelina – plina d.o.o.

2

SADRŽAJ:

- OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

POJMOVI

- UVJETI ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA

- POSTUPAK DOBIVANJA OVLAŠTENJA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

KVALIFICIRANOST Stručna kvalifikacija:

Tehnička kvalifikacija:

Financijska kvalifikacija:

PROVJERA KVALIFICIRANOSTI

PISANE IZJAVE I DOKUMETNI

- IZDAVANJE OVLAŠTENJA

- EVIDENCIJA OVLAŠTENIH IZVOĐAČA

- PRAĆENJE RADA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA

- ROK VAŽNOSTI OVLAŠTENJA

Rok valjanosti

Promjene vezane uz rok valjanosti

Produženje roka valjanosti

Prestanak valjanosti

- PRIGOVOR Povjerenstvo

- NAKNADA

- DUŽNOSTI  I ODGOVORNOST

Općenito

Ovlašteni izvođač plinske instalacije

ODS

11. ZAVRŠNE ODREDBE

3

1. OPĆE ODREDBE

Zelina-plin d.o.o. kao Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS), sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 28/13 i 14/14), Zakonu o gradnji (NN 153/13), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15),

Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 155/2015), Općim uvjetima opskrbe plinom (NN158/13), donosi Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije – za građenje plinske instalacije koja se priključuje na distribucijski sustav.

Zelina-plin d.o.o. – kao ODS sa ciljem podizanja kvalitete izvedenih radova donosi ovaj Pravilnik kojim se određuju uvjeti za utvrđivanje minimalne stručne osposobljenosti, tehničke opremljenosti i financijske kvalificiranosti izvođača radova za izgradnju, rekonstrukciju i izmjenu plinske instalacije.

Ovlaštenje se izdaje izvođaču za izgradnju, rekonstrukciju i izmjenu plinske instalacije na distribucijskom području tvrtke Zelina-plin d.o.o. Sv.I.Zelina.

PODRUČJE PRIMJENE

Ovim Pravilnikom za dobivanje ovlaštenja za ovlaštenog izvođača na izgradnji, rekonstrukciji i izmjeni plinske instalacije, definiraju se uvjeti za dobivanje ovlaštenja, postupak dobivanja i izdavanja, rok i prestanak valjanosti ovlaštenja, kao i praćenje rada i odgovornost izvođača. Osim toga pravilnikom su određene naknade proizišle iz postupka ovlašćivanja i mogućnost prigovora.

POJMOVI

- ODS - operator distribucijskog sustava – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području (Zelina-plin d.o.o.);

- Agencija - Hrvatska energetska regulatorna agencija;

- Distribucijski sustav – sustav plinovoda i ostalih pripadajućih objekata i opreme koji su u vlasništvu i/ili kojima upravlja ODS, a koji se koristi za distribuciju plina, nadzor i upravljanje, mjerenje i prijenos podataka;

- Plinska instalacija – je instalacija od mjesta razgraničenja glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do kraja ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom i odvoda dimnih plinova;

- Kategorija plinske instalacije - plinske instalacije razvrstane po veličini instalirane snage utvrđene projektom (energetskom suglasnošću):

  - Kategorija A – ukupne instalirane snage do 100 kW, osim plinskih instalacija u građevinama koje su namjenjene obavljanju djelatnosti i instalacije zajedničkog dijela višestambene zgrade.

4

  - Kategorija B – bez ograničenja;

– Izvođenje plinske instalacije - nabava potrebnog materijala i opreme, te strojarski, elektro, građevinski i ostali radovi koje u svrhu građenja, rekonstrukcije i izmjene plinske instalacije izvodi ovlašteni izvođač plinske instalacije;

- Investitor plinske instalacije – investitor ili vlasnik građevine odnosno samostalne uporabne cjeline čija se plinska instalacija priključuje na distribucijski sustav;

- Ovlašteni izvođač plinske instalacije – pravna ili fizička osoba koja je od ODS-a ishodila ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na njegovom distribucijskom području;

- Kvalificiranost - tehnička, stručna i financijska kvalificiranost za izvođenje plinske instalacije, propisane ovim Pravilnikom;

- Ovlaštenje – ovlaštenje kojim ODS Zelina-plin d.o.o. ovlašćuje pravnu ili fizičku osobu za izvođenje plinske instalacije na svojem distribucijskom području;

- Popis - Popis ovlaštenih izvođača plinskih instalacija objavljen na internetskoj stranici Zelina-plina d.o.o., a koji su sukladno ovom Pravilniku dobili ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a Zelina-plina d.o.o.;

- Smjernice – Smjernice za suradnju između operatora distribucijskog sustava i plinoinstalatera i servisera, kojim su definirane međusobne obveze ovlaštenog izvođača i obveze ODS-a.

2. UVJETI ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA

Pravna ili fizička osoba udovoljava uvjete za dobivanje Ovlaštenja ako:

- je registrirana za obavljanje potrebne djelatnosti u skladu sa zakonima i dr. propisima, te ovim Pravilnikom;

- ispunjava sve zahtjeve propisane zakonima i drugim propisima koji reguliraju građenje,

- dokaže tehničku, stručnu i financijsku kvalificiranost za izvođenje plinske instalacije, propisane ovim Pravilnikom. Dokazivanje se provodi u postupku ovlašćivanja,

- dostavi pisane Izjave, tražena jamstva i druge dokumente propisane ovim Pravilnikom.

5

3. POSTUPAK DOBIVANJA OVLAŠTENJA

Postupak dobivanja ovlaštenja se pokreće na osnovu Zahtjeva.

Ovlaštenje se izdaje nakon uspješno izvršene provjere kvalificiranosti izvođača za određenu kategoriju plinske instalacije, a koje provode djelatnici ODS-a.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za izdavanjem Ovlaštenja može podnijeti pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za dobivanje Ovlaštenja, ovisno o kategoriji plinske instalacije. Zahtjev se podnosi pisanim putem ODS-u u slobodnoj formi potpisanoj od odgovorne osobe podnositelja.

KVALIFICIRANOST

Kao dokaz kvalificiranosti podnositelj mora priložiti preslike svih traženih dokumenata, a originale dati na uvid ODS-u.

Sve pisane izjave podnositelj zahtjeva mora predati ODS-u najkasnije nakon što se prihvati njegov zahtjev, ali prije izdavanja ovlaštenja.

Podnositelj je uz Zahtjev dužan priložiti:

- Kategorija A

Kao dokaz kvalificiranosti podnositelj mora priložiti preslike svih traženih dokumenata, a originale na zahtjev dati na uvid ODS-u.

Stručna kvalifikacija:

- Dokaz da je registriran za izvođenje radova izgradnje plinske instalacije:

  - Izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra sa aktualnim, trenutnim stanjem upisa, ne stariji od 6 mjeseci; U slučaju odstupanja u odnosu na trenutno stanje, potrebno je dostaviti novo važeće stanje;

- Dokaz da zapošljava najmanje jednog zaposlenika koji ima stečeno zvanje plinoinstalatera s najmanje 3 godine radnog iskustva u struci:

  - Preslik ugovora o radu i potvrda o radnom stažu - elektronski zapis o radnom stažu izdan od strane HZMO-a;

- Dokaz o stručnoj osposobljenosti plinoinstalatera, najmanje za jednog zaposlenika:

-	Svjedodžba	ili	diploma	o	odgovarajućem	stupnju	obrazovanja	za	struku

plinoinstalater;

- Dokaz o stručnoj osposobljenosti zavarivača, najmanje za jednog zaposlenika, ako podnositelj zahtjeva izvodi plinske instalacije postupkom zavarivanja:

6

  - Važeći atest zavarivača čeličnih cijevi prema normi HRN EN 287-1: 2012, izdan od ovlaštene pravne osobe;

- Dokaz o osposobljenosti svih zaposlenika za rad na siguran način.

  - Uvjerenje sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara, te ostalih važećih propisa izdano od ovlaštene pravne osobe ili pisana izjava da su svi zaposlenici osposobljeni za rad na siguran način.

Tehnička kvalifikacija:

1.	Dokaz da posjeduje opremu potrebnu za izvođenje plinskih instalacija.

Minimalno mora posjedovati:

- opremu za plinsko zavarivanje 1 komplet; u slučaju da izvodi plinovod postupkom zavarivanja čeličnih cijevi,

- opremu za spajanje tip Presfiting 1 komplet, u slučaju da plinovod izvodi od bakarnih ili kompozitnih (PEx) plinskih cijevi,

- opremu za elektrofuzijsko zavarivanje PE cijevi, u slučaju da plinovod od PE cijevi izvodi elektrofuzijskim zavarivanjem,

- opremu za tlačno ispitivanje plinske instalacije,

- uređaj za detekciju prirodnog plina.

Popis opreme, uređaja, alata, instrumenata i dr. tehničke opreme za izvođenje plinske instalacije, potpisan od odgovorne osobe i ovjeren pečatom podnositelja Zahtjeva.

Svu opremu ODS može zatražiti na uvid.

- Dokaz da je sva navedena oprema ispravna za rad na siguran način, dokaz o redovnom servisiranju, a mjerni uređaji dokaz o umjerenosti sukladno zakonima:

  - pisana izjava odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva da je sva oprema servisirana, a mjerna oprema ovjerena sukladno zakonu. Izjava mora biti potpisana od odgovorne osobe i ovjerena pečatom podnositelja Zahtjeva.

Financijska kvalifikacija i izjave:

Financijska kvalifikacija se ne provjerava.

Podnositelj zahtjeva prije izdavanja ovlaštenja mora podmiriti sve financijske obaveze prema ODS-u.

- Kategorija B

Kao dokaz kvalificiranosti podnositelj mora priložiti preslike svih traženih dokumenata, a originale na zahtjev dati na uvid ODS-u.

7

Stručna kvalifikacija:

- Dokaz da je registriran za izvođenje radova izgradnje plinske instalacije:

  - Izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra sa aktualnim, trenutnim stanjem upisa, ne stariji od 6 mjeseci; U slučaju odstupanja u odnosu na trenutno stanje, potrebno je dostaviti novo važeće stanje;

- Dokaz da ispunjava uvjete za obavljanja djelatnosti građenja prema zakonima i drugim propisima koji reguliraju građenje, odnosno da ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, koji je upisan u imenik ovlaštenih voditelja građenja, odnosno evidenciju voditelja radova koje vodi strukovna komora inženjera strojarstva (HKIS):

  - Preslik ugovora o radu i potvrda o radnom stažu - elektronski zapis o radnom stažu izdan od strane HZMO; Preslik rješenja komore.

- Dokaz da zapošljava najmanje dva zaposlenika koji imaju stečeno zvanje plinoinstalatera i moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva u struci:

  - Preslik ugovora o radu i potvrda o radnom stažu - elektronski zapis o radnom stažu izdan od strane HZMO;

- Dokaz o stručnoj osposobljenosti plinoinstalatera:

  - Svjedodžba ili diploma o odgovarajućem stupnju obrazovanja za struku plinoinstalater;

- Dokaz o stručnoj osposobljenosti zavarivača, najmanje za jednog zaposlenika:

  - Važeći atest zavarivača čeličnih cijevi prema normi HRN EN 287-1: 2012, izdan od ovlaštene pravne osobe, ako podnositelj zahtjeva izvodi plinske instalacije postupkom zavarivanja čelika,

  - Važeći atest zavarivača PE cijevi prema normi HRN EN 13067, izdan od ovlaštene pravne osobe, ako podnositelj zahtjeva izvodi plinske instalacije elektrofuzijskim postupkom zavarivanja PE;

- Dokaz o osposobljenosti svih zaposlenika za rad na siguran način:

  - Uvjerenje sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara, te ostalih važećih propisa izdano od ovlaštene pravne osobe ili pisana izjava da su svi zaposlenici osposobljeni za rad na siguran način.

Tehnička kvalifikacija:

3.	Dokaz da posjeduje opremu potrebnu za izvođenje plinskih instalacija.

Minimalno mora posjedovati:

- opremu za plinsko zavarivanje 1 komplet; u slučaju da izvodi plinovod postupkom zavarivanja čeličnih cijevi,

8

- opremu za spajanje tip Presfiting 1 komplet, u slučaju da plinovod izvodi od bakarnih ili kompozitnih (PEx) plinskih cijevi,

- opremu za elektrofuzijsko zavarivanje PE cijevi, u slučaju da plinovod od PE cijevi izvodi elektrofuzijskim zavarivanjem,

- opremu za tlačno ispitivanje plinske instalacije,

- uređaj za detekciju prirodnog plina.

Popis  opreme,  uređaja,  alata,  instrumenata  i  dr.  tehničke  opreme  za  izvođenje

plinske instalacije, potpisan od odgovorne osobe i ovjeren pečatom podnositelja Zahtjeva.

- Dokaz da je sva navedena oprema ispravna za rad na siguran način, dokaz o redovnom servisiranju, a mjerni uređaji dokaz o umjerenosti sukladno zakonima:

  - pisana izjava odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva da je sva oprema servisirana, a mjerna oprema ovjerena sukladno zakonu. Izjava mora biti potpisana od odgovorne osobe i ovjerena pečatom podnositelja Zahtjeva.

Financijska kvalifikacija:

Financijska kvalifikacija se ne provjerava.

- Pisanu izjavu odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva da posjeduje važeću policu osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti građenja izvođač mogao učiniti investitoru ili drugim osobama. Izjava mora biti potpisana

od odgovorne osobe i ovjerena pečatom podnositelja Zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva prije izdavanja ovlaštenja mora podmiriti sve financijske obaveze prema ODS-u.

PROVJERA KVALIFICIRANOSTI

U roku od 30 dana od prispjeća zahtjeva ODS je dužan dostaviti odgovor podnositelju. ODS je u navedenom roku dužan razmotriti zahtjev i dostavljenu dokumentaciju.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i provjere stručne, tehničke i financijske kvalificiranosti ovlašteni djelatnik ODS-a prihvaća ili odbija zahtjev. Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

U slučaju odbijenog zahtjeva kao i nepotpune dokumentacije podnositelj će dobiti pisanu obavijest o neispunjavanju uvjeta.

Ako se zahtjev prihvati podnositelj se obavještava da dostavi pisane Izjave i tražene dokumente.

9

PISANE IZJAVE, DOKUMENTI, TRAŽENA JAMSTVA I FINANCIJSKE OBAVEZE

Na osnovu pozitivnog zaključka ovlaštenih djelatnika ODS-a, a prije preuzimanja Ovlaštenja podnositelj mora ODS-u predati slijedeće pisane Izjave, dokumente i tražena jamstva, ovjerena od odgovorne osobe (sve potrebne Izjave nalaze se u Prilogu ovoga Pravilnika):

- pisana Izjava da su svi zaposlenici osposobljeni za rad na siguran način i zaštitu od požara;

- pisanu Izjavu kojom potvrđuje da će radove izvoditi sukladno važećoj zakonskoj regulativi i važećim tehničkim pravilima ODS-a, te da će prije ugradnje, a kod prijave radova dostaviti Izjave o sukladnosti, važeće ateste i certifikate za proizvode koje će ugrađivati sukladno važećim zakonima, te da prihvata Smjernice čime potvrđuje da je upoznat s postupkom prijave izvođenja radova na distribucijskom području ODS-a;

- pisana Izjava da je sva oprema potrebna za tehničku kvalifikaciju servisirana, a mjerna oprema ovjerena sukladno zakonu;

- pisanu Izjavu da strojarske plinoinstalaterske radove neće ustupati podizvoditeljima, niti za iste sklapati ugovore o poslovno tehničkoj suradnji s drugim osobama bez odobrenja ODS-a;

- pisanu Izjavu da posjeduje važeću policu osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti građenja izvođač mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Sve	tražene	Izjave	moraju	biti	potpisana	od	odgovorne	osobe	i	ovjerene	pečatom

podnositelja Zahtjeva.

Osim traženih Izjava podnositelj je dužan podmiriti sve financijske obaveze prema ODS-u.

4. IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Temeljem pregledane dokumentacije, te pozitivnog prijedloga referenta tehničkog odjela, te predanih Izjava i traženih dokumenata, ODS daje ovlaštenje izvođaču za izvođenje radova na izgradnji plinske instalacije.

5. EVIDENCIJA OVLAŠTENIH IZVOĐAČA

Na svom distributivnom području evidenciju ovlaštenih izvođača plinske instalacije vodi ODS.

Popis Ovlaštenih izvođača objavljuje se na službenoj internet stranici ODS–a, čime podaci postaju javno dostupni.

6. PRAĆENJE RADA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA

ODS zadržava pravo periodične provjere (kvartalno, polugodišnje, godišnje) važnost dokaza o ispunjenju uvjeta za obavljenje djelatnosti građenja, kvalitetu izvođenja radova, Izjave o sukladnosti, certifikate i ateste proizvoda koji se ugrađuju, osoba koje vode i izvode radove, raspoloživost alata i opreme navedene u postupku dobivanja ovlaštenja, a prilikom kontrolnih obilazaka na objektu izvođača radova, bez prethodne obavijesti izvođaču.

ODS zadržava pravo da, temeljem praćenja rada ovlaštenog izvođača, odbije produženje ovlaštenja.

10

7. ROK VALJANOSTI OVLAŠTENJA

Rok valjanosti

Ovlaštenje se izdaje na rok od dvije (2) godine od dana donošenja ovlaštenja. U navedenom roku izvođač je dužan za sve vrijeme trajanja dostaviti ODS-u važeće dokumente kojima dokazuje stručnu, financijsku i tehničku kvalificiranost.

Promjene vezane uz rok valjanosti

Ovlašteni izvođač je obvezan svaku promjenu kvalificiranosti prijaviti ODS-u u roku 10 dana od nastale promjene. Svi dokumenti na temelju kojih je izdano ovlaštenje moraju biti važeći za sve vrijeme trajanja ovlaštenja, a istekli dokumenti se moraju prije isteka zamijeniti važećima.

Ovlašteni izvođač plinske instalacije u slučaju gubitka nekog od uvjeta propisanog ovim Pravilnikom ne smije obavljati izvođenje plinske instalacije, a nakon toga obvezan je to prijaviti ODS-u.

Produženje roka valjanosti

Ovlašteni izvođač obvezan je 30 dana prije isteka roka dostaviti pisani zahtjev ODS-u za produljenje ovlaštenja.

Zahtjevu za produženje ovlaštenja potrebno je priložiti preslike svih dokumenata propisanih u točkama 3. i 4. ovog Pravilnika. Postupak produženja ovlaštenja je istovjetan dobivanju ovlaštenja.

Prestanak valjanosti

A)  Prestanak valjanosti ovlaštenja:

Do ukidanja i prestanka valjanosti Ovlaštenja dolazi u slučajevima kada se utvrdi da je/su:

- istekao rok valjanosti, a nije u roku podnešen pisani zahtjev ODS-u za produljenje;

- došlo do promjene u kvalificiranosti (stručna, tehnička i financijska) na temelju koje je dobiveno ovlaštenje;

- izvođenjem radova oštetio ODS, omogućio neovlašteno priključenje i/ili neovlaštenu potrošnju plina, i/ili svojim nesavjesnim radom doveo u opasnost ljude i imovinu.

- izvedeni radovi nisu u skladu sa zakonima, propisima, pravilnicima ODS-a i pravilima struke;

- Ministarstvo ili upravno tijelo nadležno za upravne poslove graditeljstva postupkom nadzora utvrdila nezakonitosti u radu izvođača i/ili Komora provela stegovni postupak nad voditeljem građenja/radova izvođača;

- izvođenje radova nije prijavio ODS-u niti je za izvedene radove dostavio Izjavu o sukladnosti, certifikate i ateste za proizvode koje je ugradio;

- izvođač prijavio radove koje nije izvodio (radovi izvedeni po drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi);

11

- Izvođač svojim radom i postupcima šteti ugledu struke i/ili ODS-a;

- Izvođač nije podmirio financijske obaveze prema ODS-u.

U slučaju ukidanja Ovlaštenja isti se briše iz evidencije ovlaštenih izvođača.

Postupak ovlašćivanja se može ponoviti s izvođačem kojem je ukinuto ovlaštenje samo ako se otklone razlozi ukidanja ovlaštenja.

B)  Privremeni prestanak valjanosti ovlaštenja/ privremeno ukidanje:

Do privremenog prestanka valjanosti/ privremenog ukidanja (suspenzije) Ovlaštenja dolazi u slučajevima, kada dođe do promjene-gubitka kvalificiranosti i/ili ako se ukaže opravdanja sumnja u neki od razloga za prestanak/ukidanje Ovlaštenja i/ili za vrijeme provjere nekih od razloga za ukidanje Ovlaštenja.

Do privremenog prestanka valjanosti Ovlaštenja (suspenzije) dolazi prvenstveno iz sigurnosnih razloga u vremenu provjere kvalificiranosti.

Opravdana sumnja i vrijeme provjere smatra se i: provođenje nadzora i/ili stegovnog postupka nadležnih tijela, pisani prigovor i/ili žalba na rad ovlaštenog izvođača koju je podnio investitor instalacije.

Privremeni prestanak ovlaštenja ( suspenzije) će trajati sve dok se ne otkloni i/ili ne potvrdi razlog suspenzije.

U slučaju da se potvrdi razlog suspenzije ODS će ukinuti Ovlaštenje čime prestaje valjanost ovlaštenja, a u slučaju otklanjanja razloga ODS će izdati ponovno Ovlaštenje, sa rokom važnosti prvobitnog ovlaštenja.

O Privremenom prestanku valjanosti ovlaštenja odlučuje ovlašteni djelatnik ODS-a, a o prigovoru u drugom stupnju odlučuje povjerenstvo ODS-a.

8. PRIGOVOR

Podnositelj zahtjeva kojemu je odbijeno izdavanje ili ukinuto Ovlaštenje ima pravo prigovora u roku 7 dana, a koja se podnosi pismeno ODS-u. Prigovor razmatra povjerenstvo u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Na temelju prijedloga povjerenstva Uprava donosi Odluku.

POVJERENSTVO

Povjerenstvo za izdavanje Ovlaštenja se sastoji od tri člana koji provjeravaju opravdanost

prigovora, a imenuje ih Uprava društva.

9. NAKNADA

Izdavanje i produljenje ovlaštenja se plaća prema Cjeniku nestandardnih usluga ODS-a koju odobrava Agencija.

Podnositelj je dužan podmiriti sve financijske obaveze prema ODS-u prije preuzimanja Ovlaštenja.

12

10. DUŽNOST I ODGOVORNOST

OPĆENITO:

Obaveza svih sudionika u izgradnji je izobrazba i usavršavanje stručnih radnika i to u smislu: sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkog i tehnološkog napretka.

Izvođenje plinske instalacije obavlja ovlašteni izvođač.

Ovlašteni izvođač plinske instalacije se je dužan pridržavati se svih zakona, propisa, normi, pravila struke, te drugih akata važećih na distribucijskom području ODS-a. Preuzimanjem Ovlaštenja potvrđuje da je s istima u potpunosti upoznat.

Ovlašteni izvođač je dužan štititi ugled struke, investitora i ODS-a.

OVLAŠTENI IZVOĐAČ plinske instalacije:

- Izvođač plinske instalacije, odgovoran je za bezprijekornu izvedbu, funkcioniranje i sigurnost iste sukladno važećim zakonskim odredbama. Provjera usklađenosti građenja plinske instalacije s glavnim projektom kojim se daje tehničko rješenje plinske instalacije tijekom i nakon građenja ne rješavaju izvođača ove odgovornosti.

- Za sve štete koje mogu nastati uslijed radova koji su izvedeni nestručno, nesavjesno ili od nekvalitetnog materijala, odgovoran je ovlašteni izvođač.

- Izvođač je dužan predati investitoru plinsku instalaciju u ispravnom i funkcionalnom stanju (bez kvarova, nepravilnosti i skrivenih nedostataka). O predaji plinske

- instalacije sačinit će se Zapisnik koji potpisuju ODS, investitor i ovlašteni izvođač plinske instalacije.

- Upis u popis ovlaštenih izvođača, služi kao dokaz tehničke kvalificiranostio i opremljenosti za kvalitetno i stručno obavljanje posla, te nedaje nikakva druga prava izvođaču.

ODS:

- ODS je dužan izdati ovlaštenje ukoliko se ispune svi traženi uvjeti.

- ODS kao davatelj ovlaštenja ni u kojem smislu nije odgovoran za rad, materijal i opremu koju je ovlašteni izvođač ugradio.

- U slučaju bilo kakvog spora između ovlaštenog instalatera (izvođača) i investitora, ODS nije dužan provoditi nikakve postupke arbitraže, vještačenja, procjene štete i slične radnje.

- ODS može ukinuti Ovlaštenje, ako se ispune uvjeti za ukidanje.

- ODS je dužan popis ovlaštenih Izvođača objaviti na službenoj internet stranici.

13

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovlaštenja izdana prije izmjene ovog pravilnika ostaju važiti do isteka roka na koji su izdana.

Ovaj Pravilnik, te popis Izvođača objavljuje se na službenoj internet stranici ODS-a. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Sv.I.Zelini, 29.prosinca 2016.

Za Zelina – plin d.o.o.

14

PRILOZI PRAVILNIKA:

PRILOG 1-Obrazac-zahtjeva

PRILOG 2-Obrazac-popis zaposlenika

PRILOG 3-Obrazac-izjava o osposobljenosti za rad

PRILOG 4-Obrazac-izjava o izvođenju radova sukladno propisima

PRILOG 5-Obrazac-izjava o ispravnosti opreme

PRILOG 6-Obrazac-izjava o cjelovitosti radova

PRILOG 7-Obrazac-izjava o osiguranju od odgovornosti

15

PRILOG 1.

ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA

ZA IZVOĐENJE PLINSKIH INSTALACIJA

NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU Zelina-plina d.o.o.

| 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| *NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA: |  |  |
| (tvrtka trgovačkog društva/naziv obrta te ime i |  |  |
| prezime obrtnika - prema sudskom/obrtnom |  |  |
| registru) |  |  |  |
| *SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA / | ULICA I KUĆNI BROJ: |  |
| ADRESA OBRTA: |  |  |  |
| (iz sudskog/obrtnog registra) |  |  |
|  |  | MJESTO: |  |
|  |  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |  |
| *MB / OIB: |  | *MBS/ MBO: |  |
| (matični broj trgovačkog društva / osobni | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| identifikacijski broj obrtnika) |  |  |
| *TELEFON: | *FAKS: | *GSM: | *E-MAIL: |
| ODGOVORNA OSOBA PODNOSITELJA | IME I PREZIMA: |  |
| ZAHTJEVA: |  |  |  |
|  |  | FUNKCIJA: |  |
| ADRESA ODGOVORNE OSOBE: | ULICA I KUĆNI BROJ: |  |
|  |  | MJESTO: |  |
|  |  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |  |
| TELEFON: | FAKS: | GSM: | E-MAIL: |

| 2. RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) - dobivanja prvog ovlaštenja, |  |  | c) - produženja važenja ovlaštenja, |
| b) – izmjene i/ili dopuna ovlaštenja, |  |  | d) - dobivanje ovlaštenja, nakon što je prethodna oduzeta. |
| 3. * KATEGORIJA ZA KOJU SE TRAŽI OVLAŠTENJE: | A |  | B |
| 4. OVLAŠTENI VODITELJ GRAĐENJA / OVLAŠTENI VODITELJ RADOVA (samo za kategoriju B): |
| IME I PREZIME VODITELJA | BROJ RJEŠENJA U IMENIKU - | OTISAK ŽIGA HKIS-a |
|  | EVIDENCIJI HKIS-a: |  |

podaci označeni * biti će objavljeni u popisu ovlaštenih izvođača plinskih instalacija na internetskoj stranici ODS-a

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................

16

PRILOG 2

POPIS ZAPOSLENIKA S STEČENIM ZVANJIMA

OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH INSTALACIJA

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA / ADRESA |  |
|  | MJESTO: |
| OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: |  |
| (matični broj trgovačkog društva / osobni identifikacijski |  |
| broj obrtnika) |  |

Zaposlenici navedeni u popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

| R.B. | IME I PREZIME | OIB | RADNO MJESTO | SVJEDODŽBA/ DIPLOMA | RADNO ISKUSTVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | za struku plinoinstalater | potvrda o radnom stažu |

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana...............................

PRILOG 3.

IZJAVA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH INSTALACIJA

o osposobljenosti za rad na siguran način i zaštitu od požara

OVLAŠTENI IZVOĐAČ:

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA / |  |
|  | MJESTO: |
| ADRESA OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: | MBS/ MBO: |
| (matični broj trgovačkog društva / | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| osobni identifikacijski broj obrtnika) |  |
| ODGOVORNA OSOBA: | IME I PREZIMA: |
|  | FUNKCIJA: |

Odgovorno izjavljujem da su svi zaposlenici, navedeni u izjavi, osposobljeni za rad na siguran način i zaštitu od požara prema važećim zakonima i propisima.

Izjava se daje u svrhu dobivanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS Zelina-plin d.o.o.

| R.B. | IME I PREZIME | OIB | ZVANJE/RADNO MJESTO |
| --- | --- | --- | --- |

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................

18

PRILOG 4.

IZJAVA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH INSTALACIJA o izvođenju radova sukladno propisima

OVLAŠTENI IZVOĐAČ:

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG |  |
|  | MJESTO: |
| DRUŠTVA / ADRESA OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: | MBS/ MBO: |
| (matični broj trgovačkog društva / | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| osobni identifikacijski broj obrtnika) |  |
| ODGOVORNA OSOBA: | IME I PREZIMA: |
|  | FUNKCIJA: |

Odgovorno izjavljujem da ću radove izvoditi sukladno važećoj zakonskoj regulativi i važećim tehničkim pravilima ODS-a Zelina-plina d.o.o. te da će prije ugradnje, a kod prijave radova dostaviti Izjave o sukladnosti, važeće ateste i certifikate za proizvode koje ću ugrađivati sukladno važećim zakonima.

Sukladno izjavi prihvatam ''Smjernice za suradnju između operatora distribucijskog sustava i plinoinstalatera i servisera'' i potvrđujem da sam upoznat s postupkom prijave izvođenja radova na distribucijskom području.

Izjava se daje u svrhu dobivanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a Zelina-plina d.o.o., Sv.I.Zelina.

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................

PRILOG 5.

IZJAVA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH INSTALACIJA o ispravnosti opreme

OVLAŠTENI IZVOĐAČ:

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG |  |
|  | MJESTO: |
| DRUŠTVA / ADRESA OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: | MBS/ MBO: |
| (matični broj trgovačkog društva / | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| osobni identifikacijski broj obrtnika) |  |
| ODGOVORNA OSOBA: | IME I PREZIMA: |
|  | FUNKCIJA: |

Odgovorno izjavljujem da je sva oprema potrebna za tehničku kvalifikaciju redovno servisirana i ispitivana u propisanim rokovima, ispravna i sigurna za rad, a mjerna oprema ovjerena sukladno važećim zakonima.

Izjava se daje u svrhu dobivanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a Zelina-plina d.o.o., Sv.I.Zelina.

PRILOG: popis opreme

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................

PRILOG 6.

IZJAVA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH INSTALACIJA o cjelovitosti izvođenja radova

OVLAŠTENI IZVOĐAČ:

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG |  |
|  | MJESTO: |
| DRUŠTVA / ADRESA OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: | MBS/ MBO: |
| (matični broj trgovačkog društva / | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| osobni identifikacijski broj obrtnika) |  |
| ODGOVORNA OSOBA: | IME I PREZIMA: |
|  | FUNKCIJA: |

Odgovorno izjavljujem da strojarske plinoinstalaterske radove pri izvođenju plinskih instalacija za koje sam ovlašten na distribucijskom području Zelina-plina d.o.o. neću ustupati podizvoditeljima, niti za iste sklapati ugovore o poslovno tehničkoj suradnji s drugim osobama bez odobrenja ODS-a Zelina-plina d.o.o.

Izjava se daje u svrhu dobivanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija na distribucijskom području ODS-a Zelina-plina d.o.o., Sv.I.Zelina.

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................

PRILOG 7.

IZJAVA OVLAŠTENOG IZVOĐAČA PLINSKIH

INSTALACIJA

o posjedovanju osiguranja od odgovornosti

OVLAŠTENI IZVOĐAČ:

| NAZIV |  |
| --- | --- |
|  | ULICA I KUĆNI BROJ: |
| SJEDIŠTE TRGOVAČKOG |  |
|  | MJESTO: |
| DRUŠTVA / ADRESA OBRTA: |  |
|  | POŠTANSKI BROJ MJESTA: |
| MB / OIB: | MBS/ MBO: |
| (matični broj trgovačkog društva / | (matični broj trgovačkog društva / obrta iz sudskog / obrtnog registra) |
| osobni identifikacijski broj obrtnika) |  |
| ODGOVORNA OSOBA: | IME I PREZIMA: |
|  | FUNKCIJA: |

Odgovorno izjavljujem da posjedujem važeću policu osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti građenja mogao učiniti investitoru, ODS Zelina-plin d.o.o. ili drugim osobama.

Izjava se daje u svrhu dobivanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija kategorije ''B'' na distribucijskom području ODS-a Zelina-plin d.o.o., Sv.I.Zelina.

VLASTORUČNI POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

I PEČAT:

U ...................................., dana................................